PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARRU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU

## NOMOR 1 TAHUN 200920

## 08

TENTANG

# BANGUNAN GEDUNG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI   BARRU,

Menimbang :	a.	bahwa untuk mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru perlu dilakukan pemanfaatan ruang;

- bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;

- bahwa agar bangunan gedung dan bangunan lainnya dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan;

- bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang   Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah  Kabupaten Barru tentang Bangunan Gedung;

Mengingat  	:	1.	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor  104, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 2013);

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

4.	Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor  23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3469);

5.	Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3470);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3501);

7.  Undang-Undang   Nomor   4 Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3670);

8.  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4048);

9. Undang - Undang  Nomor  23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3699);

10. Undang-Undang   Nomor  18  Tahun  1999  tentang   Jasa   Konstruksi (Lembaran  Negara    Republik   Indonesia   Tahun  1999  Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3833);

11. Undang-Undang   Nomor   28  Tahun   2002    tentang    Bangunan  Gedung   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4247);

12. Undang – Undang   Nomor   10  Tahun   2004   tentang   Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4389);

13.	Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4844);

14. Undang - Undang       Nomor       33       Tahun      2004       tentang    Perimbangan   Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang   Nomor   38  Tahun  2004   tentang  Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

16. Peraturan   Pemerintah   Nomor   13   Tahun   1995  tentang  Izin  Usaha  Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995  Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3596);

17.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3955);

18. Peraturan      Pemerintah     Nomor     29    Tahun     2000     tentang  Penyelenggaraan  Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3956);

19. Peraturan     Pemerintah     Nomor    30    Tahun    2000     tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstuksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3957);

20. Peraturan      Pemerintah     Nomor     16    Tahun     2004      tentang  Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4385);

21. Peraturan   Pemerintah  Nomor  36   Tahun  2005   tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

22.	Peraturan        Pemerintah      Nomor     79     Tahun     2005     tentang  Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23.	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 224);

25.	Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah  yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :	PERATURAN  DAERAH   TENTANG BANGUNAN GEDUNG.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Barru.

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan  Daerah.

- Bupati adalah Bupati Barru

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan  Daerah.

- Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Barru yang membidangi urusan bangunan gedung.

- Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

- Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan  tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.

- Keterangan rencana kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada lokasi tertentu.

- Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

- Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah permohonan yang dilakukan pemilik  bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung.

- Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Koefisien  Daerah  Hijau  (KDH)  adalah  angka  persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ke dalam rencana pemamfaatan kawasan perkotaan.

- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemamfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan  rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

- Lingkungan bangunan gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung  yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya,  maupun dari segi ekosistem.

- Pedoman teknis adalah acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

- Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Standar Internasional (SI) yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

- Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.

- Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung , dan pengguna bangunan gedung.

- Pemilik bangunan gedung adalah  orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

- Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

- Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu  yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

- Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung  yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan  gedung yang ditetapkan.

- Pertimbangan  teknis adalah pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemamfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

- Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan  keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut priode yang dikehendaki.

- Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

- Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.

- Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat.

- Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.

Pasal 2

Lingkup Peraturan Daerah  ini meliputi ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, pembinaan, pengawasan dan sanksi dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal  3

(1)	Fungsi bangunan gedung di wilayah Kabupaten Barru digolongkan dalam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus.

(2)	Bangunan gedung berfungsi hunian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),   meliputi bangunan untuk rumah tinggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.

(3) 	Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),  meliputi mesjid, gereja, vihara, dan klenteng.

(4)	Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

(5)	Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

(6)	Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bangunan gedung reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

(7) 	Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

(8)	Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  Kabupaten Barru.

(9)	Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan harus mendapat persetujuan dan penetapan kembali oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Klasifikasi Bangunan

Pasal  4

(1)	Menurut fungsinya, bangunan di Wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan rumah tinggal dan sejenisnya;

b.	bangunan keagamaan;

c.	bangunan perdagangan dan jasa;

d.	bangunan industri;

e.	bangunan pergudangan;

f.	bangunan perkantoran;

g.	bangunan transportasi;

h.	bangunan pelayanan umum;

i.	bangunan khusus.

(2)	Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan permanen;

b. 	bangunan semi permanen;

c.	bangunan sementara.

(3)	Menurut wilayahnya, bangunan di Wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan di kota klasifikasi I;

b. 	bangunan di kota klasifikasi II;

c. 	bangunan di kota klasifikasi III;

d.	bangunan di kawasan khusus/tertentu;

e.	bangunan di pedesaan;

(Klasifikasi I, II, III didasarkan pada radius terhadap pusat kota, atau berdasarkan fungsi wilayah, yang ditetapkan oleh Bupati Barru).

(4)	Menurut lokasinya, bangunan di wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan di tepi jalan utama;

b.	bangunan di tepi jalan arteri;

c.	bangunan di tepi jalan kolektor;

d.	bangunan di tepi jalan antar lingkungan (lokal);

e.	bangunan di tepi jalan lingkungan;

f.	bangunan di tepi jalan desa;

g.	bangunan di tepi jalan setapak.

(5)	Menurut ketinggiannya, bangunan di wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a. 	bangunan bertingkat rendah ( satu s.d dua lantai);

b.	bangunan bertingkat sedang	 ( tiga s.d lima lantai);

c. 	bangunan bertingkat tinggi	( enam lantai keatas).

(6)	Menurut luasnya, bangunan di wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan dengan luas kurang lebih 100 m2;

b.   bangunan dengan luas 100 – 500 m2

c.	bangunan dengan luas 500 – 1000 m2;

d. 	bangunan dengan luas diatas 1000 m2.

(7)	Menurut statusnya, bangunan di wilayah Kabupaten Barru diklasifikasikan sebagai berikut:

a.	bangunan pemerintah;

b.	bangunan swasta.

B A B   III

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal  5

- Setiap bangunan gedung dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar dengan    persyaratan   bangunan   gedung,   yang    diatur    dalam   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya termasuk pedoman dan standar teknisnya.

- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif agar bangunan dapat dimanfaatkan sesuai fungsi yang ditetapkan.

- Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandalan bangunan, agar bangunan gedung laik fungsi dan huni, serasi dan selaras dengan lingkungan.

- Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, klasifikasi, dan tingkat permanen bangunan gedung.

Bagian Kedua

Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Pasal 6

(1)	Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang meliputi:

a.	status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atau atas tanah;

b.	status kepemilikan bangunan gedung;

c.	izin mendirikan bangunan gedung.

(2)	Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.

(3)	Pemerintah Daerah  melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Pasal 7

(1)	Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,  adalah penguasaan tanah diwujudkan dalam bentuk sertifikat sebagai tanda bukti penguasaan/kepemilikan tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pelepasan dan Hak Pakai, atau status hak atas tanah lainnya yang berupa girik, pethuk, akta jual beli, dan akta/bukti kepemilikan lainnya.

(2)	Izin pemanfaatan  dari  pemegang  hak  atas  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah  merupakan persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

Pasal 8

(1)	Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan gedung.

(2)	Pendataan, termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan  bangunan  gedung  dan  secara   periodik,  yang  dimaksudkan   untuk  keperluan tertib pembangunan dan  pemanfaatan  bangunan  gedung,  memberikan  kepastian  hukum tentang status kepemilikan bangunan gedung dan sistem informasi.

(3)	Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal, selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah.

(4)	Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan  yang berlaku.

Pasal 9

(1)	Izin Mendirikan Bangunan Gedung dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf  c, adalah surat bukti dari Pemerintah Daerah untuk pemilik bangunan gedung agar dapat mendirikan bangunan sesuai dengan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

(2)	Izin Mendirikan Bangunan Gedung dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung di Wilayah Kabupaten Barru, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan.

(3)	Setiap orang,  sebelum mendirikan bangunan gedung di Wilayah Kabupaten Barru, diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati  untuk mendapatkan Izin Mendirikan  Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tata Bangunan

Paragraf 1

Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung

Pasal 10

  - Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam:

a.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

b.	Rencana Detail  Tata Ruang  Kawasan Perkotaan (RDTRKP);

c.	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

(2)	Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan gedung tersebut terdapat peruntukan penunjang, pemilik bangunan berkonsultasi dengan Dinas.

(3)	Setiap pihak yang memerlukan informasi tentang peruntukan lokasi atau ketentuan tata bangunan dan lingkungannya, dapat memperolehnya secara cuma-cuma pada Dinas.

(4)	Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang   melintasi sarana dan Prasarana  jaringan  kota,  atau  dibawah/di  atas  air,  atau  pada  daerah   hantaran udara, transmisi tegangan tinggi, harus mendapatkan persetujuan khusus dari Bupati.

Pasal 11

(1)	Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang  diatur  dalam  KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.

(2)	KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan, dan kenyamanan bangunan.

(3) 	Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan RDTRKP atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah memilikinya atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)	Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%.

Pasal 12

(1) 	KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.

(2)	Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1)  disesuaikan dengan RTRW atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1)	KDH ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah.

(2)	Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1)  disesuaikan dengan RTRW atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)	Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDH minimum 30%.

Pasal 14

(1)	Ketinggian bangunan ditentukan sesuai dengan RTRW.

(2)	Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat tata ruangnya, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya.

(3)	Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) lantai selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.

Pasal 15

(1)	Garis sempadan pondasi bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling/kawasan.

(2)	Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut pada  ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar milik jalan (damija) dihitung dari tepi jalan/pagar.

(3)	Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut pada ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.

(4)	Jarak garis sempadan jalan yang harus dipedomani oleh perorangan, badan hukum, badan usaha, badan sosial dan Dinas/Instansi Penerbit Surat Izin Mendirikan Bangunan Gedung, fungsi ruang perencanaan bangunan-bangunan maupun pemilik bangunan adalah sebagai berikut:

a.	 jalan nasional sekurang-kurangnya 15 meter;

b. jalan propinsi sekurang-kurangnya 10 meter;

c. jalan kabupaten sekurang-kurangnya 8,5 meter;

d. jalan desa/kelurahan ½ lebar jalan yang ada + (plus)  1 meter.

(5)	Penetapan garis sempadan jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari tepi badan jalan paling rendah.

(6)   Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan /pagar.

(7)	Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kavling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

(8)	Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.

(9)	Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ketanah.

(10)	Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan tetangga.

(11)	Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah maksimum berimpit dengan garis sempadan pagar, dan tidak diperbolehkan melewati batas pekarangan.

(12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara mutatis mutandis dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

  - Garis sempadan untuk bangunan gedung yang dibangun di tepi pantai/danau/sungai, apabila tidak ditetapkan lain adalah  100 meter dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung di tepi pantai, dan 50 meter untuk bangunan gedung di tepi danau/sungai.

  - Jarak garis sempadan pantai/danau/sungai selain diatur pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati  setelah mendengar pertimbangan  secara tertulis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

Pasal  17

- Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kapling atau antara  kapling minimum adalah 4 meter.

- Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa/blok bangunan dengan bangunan disekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling.

- Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa/blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 meter.

- Ketentuan lebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Paragraf 2

Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 18

(1)	Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya, serta pertimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa.

(2)	Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada disekitarnya.

(3)	Persyaratan tata ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung, dan keandalan bangunan gedung.

(4)	Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan meliputi, terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Pasal 19

(1)	Setiap bangunan tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.

(2)	Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan, dan kesehatan   lingkungan.

(3)	Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/berada diatas sungai/saluran/selokan/parit pengairan.

(4)	Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai dengan lebar lebih dari 50 meter, pembangunan bangunan di atas  sungai dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus mendapat  persetujuan  dari Bupati  setelah mendapat pertimbangan secara tertulis dari Tim Ahli Bangunan Gedung   agar tidak mengganggu fungsi sungai dan merusak lingkungan.

Paragraf 3

Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 20

- Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

- Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan  Gedung yang mempunyai jenis usaha atau kegiatan bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (lima) hektar, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

- Untuk kawasan industri, perhotelan, perumahan real estate, pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter atau lebih, pelabuhan, diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Pelaksanaan dan pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ditangani oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Izin Mendirikan Bangunan Gedungnya dapat dicabut oleh Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Tata Bangunan

Pasal 21

(1)	Persyaratan tata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam RTBL.

(2)	Dalam menyusun RTBL Pemerintah Daerah akan mengikutsertakan masyarakat pengusaha dan Tim Ahli Bangunan  Gedung agar di dapat RTBL yang sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat.

(3)	RTBL yang telah ditetapkan akan  ditinjau kembali dan/atau disesuaikan  setiap 5 (lima) tahun.

(4)	RTBL digunakan untuk pengendalian pemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan menindaklanjuti RTRW dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan kualitas visual.

Bagian Keempat

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Persyaratan Keselamatan

Pasal 22

(1)	Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan dan kestabilan dari segi struktur.

(2)	Peraturan/standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang tata cara, spesifikasi dan metode uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.

(3)	Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)	Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku.

(5)	Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perijinan mendirikan bangunannya harus menyatakan perhitungan strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

(6)	Dinas mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.

Pasal 23

(1)	Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran,    bangunan   pasar / pertokoan /mal,   bangunan  perhotelan,

bangunan  keselamatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri serta bangunan hunian susun, harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sisitem proteksi aktif.

(2)	Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakaran mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan  yang berlaku.

Pasal 24

- Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60 %.

- Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan dan kesehatan dalam pemanfaatan bangunan.

- Bahan   bangunan   yang  dipergunakan   harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.

- Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya.

- Pengecualian dari ketentuan ayat (1), harus mendapat rekomendasi dari Bupati  atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Persyaratan Kesehatan

Pasal 25

- Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.

- Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.

- Pengadaan sumber air minum diambil dari  Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau  sumber lain  yang dibenarkan secara resmi oleh pejabat  yang berwenang.

- Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 26

- Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.

- Jika hal dimaksud  pada ayat (1) tidak memungkinkan, berhubung belum tersedianya saluran umum     kota      ataupun   sebab-sebab   lain  yang  dapat   diterima   oleh  yang  berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yangditentukan oleh Kepala Dinas.

- Saluran air hujan :

  - dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan;

  - saluran tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang  cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik;

  - air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan kesaluran di atas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka.

- Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 27

(1)	Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci pembuangannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan  peraturan yang berlaku.

(2)	Pembuangan  air  kotor  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  dialirkan  kesaluran  umum kota.

(3)	Jika hal dimaksud pada ayat (2), tidak memungkinkan, berhubung belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara-cara lain yang ditentukan oleh  Kepala Dinas.

(4)	Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 28

(1)	Setiap pembuangan baru dan/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat kediaman diharuskan melengkapinya dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.

(2)	Dalam hal lingkungan di daerah perkotaan yang memiliki kotak-kotak sampah induk, maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas.

(3)	Dalam hal jauh dari kotak sampah induk maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya.

(4)	Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 29

(1)	Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya.

(2)	Kebutuhan ventilasi diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.

(3)  Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.

(4)	Ventilasi alami pada suatu ruangan dapat berasal dari jendela, bukaan, pintu ventilasi atau sarana lainnya dari ruangan yang bersebelahan.

(5)	Luas ventilasi alami diperhitungkan minimal seluas 5 % dari luas lantai ruangan yang diventilasi.

(6)	Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi alami  tidak dapat memenuhi syarat.

(7)	Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masukan udara segar atau sebaliknya.

(8)	Bilamana digunakan ventilasi buatan, sistem tersebut harus bekerja terus menerus selama ruangan tersebut dihuni.

(9)	Penggunaan ventilasi buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 30

(1)	Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau buatan sesuai dengan fungsinya.

(2)	Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, daerah luar bangunan, jalan, taman dan daerah bagian luar lainnya, termasuk daerah di udara terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan.

(3)	Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.

(4)	Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/atau buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Paragraf  3

Persyaratan Kemudahan

Pasal 31

(1)	Setiap bangunan gedung harus memenihi persyaratan kemudahan yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.

(2)	Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kemudahan hubungan horizontal dan hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta fasilitas dan aksebilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

(3)	Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaiman dimaksud pada ayat (1),  pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 32

(1)	Kemudahan hubungan horisontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimasud dalam Pasal 31 ayat (2), merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.

(2)	Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.

(3)	Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 33

(1)	Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.

(2)	Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan mempertimbangkan keselamatan, dan kesehatan pengguna.

(3)	Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai standar teknis yang berlaku.

(4)	Bangunan gedung dengan jumlah lantai diatas 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

(5)	Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 34

(1)	Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistim peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya, kecuali rumah tinggal.

(2)	Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan petunjuk arah dengan jelas.

(3)	Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal 35

(1)	Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),  merupakan keharusan bagi semua gedung, kecuali rumah tinggal.

(2)	Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.

(3)	Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan dalam standar teknis yang berlaku.

Pasal  36

(1)	Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum.

(2)	Kelengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadai sesuai dengan fungsi bangunan umum tersebut.

(3)	Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a.	sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;

b.	tempat parkir;

c.	sarana transportasi vertikal;

d.	sarana tata udara;

e.	fasilitas penyandang cacat;

f.	sarana penyelamatan.

Faragraf 4

Persyaratan Kenyamanan

Pasal  37

(1)	Setiap     bangunan    yang   dibangun   dapat     mempertimbangkan    faktor     kenyamanan    bagi  pengguna/penghuni yang berada di dalam dan di sekitar bangunan;

(2)	Dalam merencanakan kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan :

a.	kenyamanan ruang gerak;

b.	kenyamanan hubungan antar ruang;

c.	kenyamanan kondisi udara;

d.	kenyamanan pandangan;

e.	kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.

(3)	Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan gedung mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.

BAB  IV

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 38

(1)	Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

(2)	Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 37.

(3)	Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.

(4)	Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan  secara bertahap.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 39

(1)	Pembangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta pengawasannya.

(2)	Pembangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.

(3)	Pembangunan   gedung  di  atas    tanah    milik   pihak    lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.

(4)   Pembangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan  Gedung kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

Pasal  40

(1)	Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m2 dapat dilakukan oleh orang yang ahli/berpengalaman.

(2)	Perencanaan bangunan sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Bupati.

(3)	Perencanaan    bangunan   lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.

(4)	Perencana bertanggungjawab pada bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)	Perencanaan bangunan terdiri dari:

a.	perencanaan arsitektur;

b.	perencanaan konstruksi;

c.	perencanaan utilitas;

yang disertai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan (RKS).

(6)	Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak berlaku bagi perencanaan:

a. 	bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas;

b.	pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, antara lain;

- memperbaiki bangunan dengan tidak merubah konstruksi dan luas lantai bangunan;

- pekerjaan memplaster, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;

- memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;

- memperbaiki lobang cahaya/udara tidak boleh lebih dari 1 m2;

- membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;

- memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lainnya.

(7)	Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

(8)	Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung.

(9)	Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),  bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.

Pasal 41

(1)	Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana perorangan yang ahli.

(2)	Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m2 atau bertingkat lebih dari 2 (dua) lantai atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 42

(1)	Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.

(2)	Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 37.

(3)	Pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.

(4)	Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan secara berkala bengunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.

Bagian Keempat

Pelestarian

Pasal 43

(1)	Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.

(2)	Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)	Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)	Ketentuan mengenai perlindungan pelestarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan pedoman dan standarisasi nasional yang berlaku.

Bagian Kelima

Pembongkaran

Pasal 44

(1) 	Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:

a.	tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b.	dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan/atau lingkungannya;

c.	tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

(2)	Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis.

(3)	Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.

(4)	Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh Bupati  atau pejabat yang ditunjuk.

(5)	Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti ketentuan pedoman teknis dan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemilik dan

Pengguna Bangunan Gedung

Pasal 45

- Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai hak :

  - mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;

  - melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

  - mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung  dan/atau lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan  dari Pemerintah Daerah;

  - mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan;

  - mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah;

  - mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan  apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.

- Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung  mempunyai kewajiban :

  - menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya;

  - memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

  - melaksanakan pembangunan bangunan gedung  sesuai dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan dalam batas waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

  - meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas perubahan rencana teknis bangunan yang terjadi pada tahap pelaksanaan bangunan.

Pasal 46

- Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai hak:

  - mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan gedung;

  - mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitasbangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat bangunan akan dibangun;

  - mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan keandalan bangunan gedung;

  - mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan gedung yang laik fungsi;

  - mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

- Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik dan pengguna bangunan gedung mempunyai kewajiban  :

  - memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;

  - memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara berkala;

  - melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung;

  - melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan fungsi bangunan gedung;

  - memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi;

  - membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dan dapat menimbulkan bahaya dalam pemamfaatannya, atau tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dengan tidak mengganggu keselamatan dan ketertiban umum.

BAB V

PERIZINAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (IMB)

Paragraf 1

Arahan Perencanaan

Pasal 47

Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB), pemohon harus minta keterangan tentang perencanaan, secara cuma-cuma kepada Dinas/Instansi yang menangani perizinan/tata bangunan, tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi:

a.	jenis/peruntukan bangunan;

b.	luas lantai bangunan yang diizinkan;

c.	jumlah lantai/lapis bangunan di atas/di bawah permukaan tanah yang diizinkan;

d.	garis sempadan yang berlaku;

e.	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;

f.	Koefisien Lantai Bangunan (KLB);

g.	Koefisien Daerah Hijau (KDH);

h.	persyaratan-persyaratan bangunan;

i.	persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan;

j. 	hal-hal lain yang dipandang perlu.

Paragraf 2

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan/

Mengubah Bangunan (PIMB)

Pasal 48

(1)	Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati   atau pejabat yang ditunjuk.

(2)	Lembar isian Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) tersebut  pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3)	Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) harus dilampiri dengan:

a.	gambar situasi;

b.	gambar rencana bangunan;

c.	perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat (lebih dari 2 lantai);

d.	advice camat yang bersangkutan;

e.	salinan atau fotocopy bukti pemilikan tanah;

f.	persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukan miliknya.

Pasal 49

(1)	Dinas mengadakan pemeriksaan PIMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi dan teknis menurut ketentuan dari peraturan, pedoman dan standar yang berlaku.

(2)	Pemeriksaan terhadap PIMB dan lampirannya diberikan secara cuma-cuma.

(3)	Dinas memberikan tanda PIMB apabila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi.

(4)	Dalam jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut pada ayat (2), Dinas menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak PIMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknis.

(5)	Permohonan membayar retribusi berdasarkan  penetapan  pada ayat (3), untuk PIMB yang memenuhi persyaratan teknis.

(6)	Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (4), Dinas memberikan Surat Izin Sementara untuk melaksanakan pembangunan fisik.

(7)	Untuk PIMB yang ditolak, harus diperbaiki mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Dinas, kemudian untuk diajukan kembali.

Paragraf 3

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan/Mengubah Bangunan

Pasal 50

(1)	IMB diberikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara.

(2)	Surat IMB ditandatangani oleh Bupati   atau pejabat lain yang ditunjuk.

(3)	IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat IMB.

(4)	a.	Pemohon yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Surat IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaannya maka Surat IMB batal dengan sendirinya;

b.	Perubahan nama pada Surat IMB dikenakan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5)	IMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Bupati  dan diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 51

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) ditolak apabila:

a.	bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan apabila tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 37;

b.	bangunan yang akan didirikan di atas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan  Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barru;

c.	bangunan mengganggu atau memperburuk lingkungan sekitarnya;

d.	bangunan yang akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;

e.	sifat bangunan tidak sesuai dengan sekitarnya;

f.	tanah bangunan untuk kesehatan (hygienic) tidak mengizinkan;

g.	rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

h.	adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah;

i.	apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah;

j.	apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Izin Mendirikan Bangunan tidak diperlukan dalam hal ini :

(1)	Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak melebihi dari 1 (satu) m2 dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.

(2)	Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas tidak membahayakan.

(3)	Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin.

(4)	Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a.	ditempatkan di halaman belakang;

b.	luas tidak melebihi 10 (sepuluh) m2 dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 37.

(5)	Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah.

(6)	Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.

(7)	Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah memperoleh izin dari Bupati Barru untuk paling lama 1 (satu) bulan.

(8)	Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah memperoleh  izin  mendirikan suatu bangunan.

Pasal 53

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila:

a.	tidak mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

b.	menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

c.	menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d.	menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

e.	mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah.

Pasal 54

(1)	Bupati dapat mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila:

a.	dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan menyakinkan;

b.	pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan;

c.	izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;

d.	pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.

(2) 	Pencabutan surat Izin Mendirikan Bangunan diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasannya.

(3)	Sebelum keputusan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan

Pasal 55

(1)	Pemohon Izin Mendirikan  Bangunan (IMB) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas tentang:

a.	saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai;

b.	saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan;

c.	tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan.

(2)	Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat mulai dikerjakan setelah Dinas menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan, serta ketinggian permukaan tanah pekarangan bangunan akan mendirikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam IMB.

(3)	Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat (1), Dinas tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemohon dapat memulai pekerjaannya.

(4)	Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan dalam IMB.

Pasal 56

(1)	Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi dengan pintu rapat.

(2)	Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengaman harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.

Pasal 57

(1)	Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku.

(2)	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan untuk selalu berusaha menyediakan air minum yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dicapai oleh para pekerja yang membutuhkan.

(3)	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) lengkap dan banyaknya sesuai dengan jumlah orang yang dipekerjakan, ditempatkan sedemikian rupa di dalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan.

(4)	Pemegang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan menyediakan paling sedikit 1 (satu) WC apabila mempekerjakan sampai dengan 40 (empat puluh) orang pekerja, untuk 40 (empat puluh) orang kedua, ketiga dan seterusnya disediakan tambah masing-masing 1 (satu) WC tiap kelipatannya.

Paragraf 5

Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan

Pasal 58

(1)	Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.

(2)	Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.

(3)	Petugas Dinas berwenang untuk:

a.	memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan tiap saat pada jam kerja;

b.	memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;

c.	memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;

d.	memerintahkan     membongkar  atau  menghentikan  segera    pekerjaan mendirikan bangunan,

sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:

*	pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan;

*	peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Sertifikat Laik fungsi (SLF)

Pasal 59

(1)	Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis dilengkapi dengan:

a.	berita acara pemeriksaan dari pengawas yang telah diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan);

b.	gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings);

c.	fotocopi tanda pembayaran retribusi.

(2)	Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

(3)	Jangka waktu penebitan SLF dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan.

Pasal 60

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik IMB diwajibkan mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Bupati.

Pasal 61

(1)	Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya.

(2)	Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh tenaga/konsultan ahli yang telah di akreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

(3)	Dinas mengadakan penelitian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengenai syarat-syarat administrasi maupun syarat teknis.

(4)	Dinas memberikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila bangunan yamg diperiksa telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 62

- Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik

bangunan untuk memperlihatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) beserta lampirannya.

(2)	Kepala Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.

(3)	Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis  apabila dalam waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam SLF, Bupati  akan mencabut IMB yang telah diterbitkan.

Bagian Ketiga

Permohonan Merobohkan Bangunan

Pasal 63

(1)	Bupati  dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan;

a.	rapuh;

b. 	membahayakan keselamatan umum;

c.	tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku.

(2)	Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya.

(3)	Sebelum mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan bangunan kepada Dinas yang meliputi:

a.	tujuan atau alasan merobohkan bangunan;

b.	persyaratan merobohkan bangunan;

c.	cara merobohkan bangunan;

d.	hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 64

(1)	Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan.

(2)	Ketentuan pada ayat (1),  tidak berlaku bagi:

a.	bangunan sederhana;

b.	bangunan bertingkat tidak bertingkat (permanen).

(3)	Perencanaan merobohkan bangunan meliputi:

a.	sistem merobohkan bangunan;

b.	pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.

Pasal 65

Tata cara mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan (PMB):

(1)	PMB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati baik perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan;

(2)	formulir isian tersebut pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 66

(1)	Dinas mengadakan penelitian atas PMB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknis dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat PMB diajukan.

(2)	Dinas memberikan tanda terima PMB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.

(3)	Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan telah terpenuhi.

Pasal 67

(1)	Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

- Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam rekomendasi.

Pasal 68

(1)	Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan salinan rekomendasi merobohkan bangunan beserta lampirannya dilokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.

(2)	Petugas berwenang:

a.	memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan;

b.	memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam rekomendasi;

c.	melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan umtuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam rekomendasi.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 69

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah  ini  ditugaskan kepada   Kepala Dinas Pekerjaan  Umum atau kepada Pihak Lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 70

(1)	Disamping pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang berupa:

a.	memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;

b.	memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di Bidang Bangunan Gedung;

c.	menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Instansi yang berwenang terhadap penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, Rencana Teknis Bangunan Gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

d.	melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,  dan/atau  membahayakan kepentingan umum.

(2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyeleggaraan bangunan gedung mengikuti ketentuan dari peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 71

- Pemerintah bersama Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung.

- Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud  ayat (1), melakukan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 37.

- Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2)  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN   PENYIDIKAN

Pasal 72

(1)	Pejabat 	Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)	Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tindakan :

a.	menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b.	meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;

c.	meminta buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain;

d.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;

f.	menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

g.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

h.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

i.	menghentikan penyidikan;

j.	melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama-sama dengan Pejabat Penyidik Umum    memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut   Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 73

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 74

(1)	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenakan apabila melanggar dan/atau tidak memenuhi persyaratan  administratif yang terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 37, sanksinya dapat berupa:

a.	peringatan tertulis;

b.	pembatasan kegiatan pembangunan;

c.	penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

d.	penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;

e.	pembekuan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

f.	pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

g.	pembekuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung;

h. 	pencabutan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung; atau

i.	perintah pembongkaran bangunan gedung.

(2)   Selain mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diancam dengan    pidana    kurungan    paling   lama   6   (enam)   bulan   dan/atau   denda   paling  banyak    Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(3)    Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  adalah pelanggaran.

Pasal 75

(1)	Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, atau hilangnya nyawa orang lain, dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)	Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan   dalam   Peraturan   Daerah   ini,   sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik  fungsi yang  mengakibatkan  kerugian harta benda orang lain dan mengakibatkan kecelakaan  bagi orang lain sehingga menyebabkan cacat seumur hidup atau matinya orang lain  dapat dikenakan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- Dalam proses peradilan atas tindakan pada ayat (1) dan ayat (2), hakim memperhatikan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

(1)	Bangunan yang telah didirikan dan digunakan serta  telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Surat Keputusan Bupati sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki IMB/IPB menurut Peraturan Daerah ini;

(2)	Bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku,  yang belum memiliki surat IMB dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki IMB.

(3)   Penyesuaian untuk bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (lima) tahun;

(4)	IMB dimaksud pada ayat (2), diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Barru;

(5)	Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Disahkan di Barru

pada tanggal  10 Maret 2009

BUPATI BARRU,

ANDI MUHAMMAD RUM

Diundangkan di Barru

pada tanggal  10 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

SYAMSULRIJAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN   2009  NOMOR  33